## Лист1
ОБОРУДОВАНИЕ |  | Пояснение, комментарий
1 | Накопители | Стандартные накопители ТПС и вендоров: НСКБ-111-102, НСКБ-83-102, НСКБ-42-102, МСКА-500-16, могут быть другие НСКБ, модули SPSCap/Plannano и т.п.
2 | Шкаф для размещения накопителей | Нужно понимать конфигурацию системы, типы/конструктивы и количество шкафов, нужна ли вентиляция, где ввод кабелей, класс защиты, цвет
3 | Монтажный комплект для сборки накопителей в шкафу | Кабели/шины силовые, интерфейсные, заземление, клеммные колодки, крепежные изделия, наконечники, вентиляторы, предохранители, автоматы и т.п.
4 | Монтажный комплект для монтажа системы на объекте | Кабели/шины силовые, интерфейсные, заземление, кабельгоны, крепежные изделия, наконечники и т.п.
5 | Упаковка | Нужно понимать способ доставки, вид транспорта, как осуществляется погрузка/разгрузка, доставка на место размещения оборудования
6 | Стороннее оборудование | ИБП, ЧРП, шкаф управления, шкаф коммутации ССНЭ с со сторонним оборудованием и все требования, предъявляемые к ним по монтажному комплекту и работам
РАБОТЫ
1 | Проектные работы, стадия П | Разработка документации на стадии П
2 | Проектные работы, стадия РД | Подготовка ТЗ/ТТ, конструкторской, рабочей, эксплуатационной документации: компоновочные решения, электрические схемы, ведомости покупных изделий, ТУ, РЭ, Паспорт
3 | Логистика, траспортно-экспедиционные услуги | Погрузочно-разгрузочные работы на складе ТПС и на объекте заказчика (если требуется), доставка на объект заказчика, доставка с места разгрузки на места установки
4 | Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) на площадке ТПС | Разработка программ испытаний, проведение ПСИ, если есть необходимость, доработка оборудования, оформление протоколов
5 | Получение таможенной декларации | В случае необходимости
6 | Проведение испытаний, сертификация, аккредитация | Добровольная, отраслевая. Проведение испытаний и получение сертификатов/заключений: пожаро-взрывобезопасность, вибрация, удар, класс защиты, ЭМС, сопротивление изоляции и т.п.
7 | Получение разрешений/допусков на произодство отдельных видов работ
8 | Монтажные работы на объекте заказчика | М.б. как собственные силы, так и услуги подрядчиков
9 | Пуско-наладочные работы на объекте заказчика | М.б. как собственные силы, так и услуги подрядчиков
10 | Проведение испытаний на объекте заказчика | Разработка программ испытаний, проведение испытаний, если есть необходимость, доработка оборудования, оформление протоколов
ГАРАНТИЯ
1 | Превышение срока гарантии относительно стандартного | Каждый год дополнительной гарантии должен оплачиваться. Стоимость зависит от типа оборудования и удаленности объекта
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Условия оплаты | Если авансовый платеж или график поэтапных оплат не покрывает затрат на реализацию проекта, придется использовать заемные средства. Соответственно, возникают затраты, связанные с оформлением и обслуживанием кредитных средств, а также залоги под обеспечение кредитов, что влечет за собой замораживание ДС рамером до 100% суммы БГ. Стоимость зависит от банковской % ставки и размера залога.
2 | Предоставление банковских гарантий | В случае требования предоставления БГ возникают затраты, связанные с оформлением и обслуживанием БГ, а также залоги под обеспечение БГ, что влечет за собой замораживание ДС рамером до 100% суммы БГ. Стоимость зависит от стоимости БГ (% от суммы БГ), размера и срока залога.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1. | Оценка рисков возникновения штрафных санкций | Сроки поставки и исполнения работ, как собственных, так и подрядчиков, направление заказчику планов работ и уведомлений, соответствии параметров оборудования изначальным тех. требованиям, штрафные санкции в зависимости от специфики отрасли. Необходимо оценивать риски (в первую очередь, высокие) в денежном выражении и закладывать в стоимость оборудования и работ в виде %.
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ГЕНПОДРЯДНЫЕ
1 | Непредвиденные затраты, резервы | Необходимо в расчет стоимости проектных решений закладывать % непредвиденных расходов, резерв, вероятность несвоевременных оплат со стороны заказчика, а также, если ООО "ТПС" является головной организацией по проекту, генподрядный %.